## Equipment
id | name | type | location | manufacturer | model | installation_date | rated_power | voltage_level | status | criticality | created_at | updated_at
TR-001 | Transformador Principal SE Norte | Transformador | SE Norte | WEG | TR-138/13.8-25MVA | 2018-03-15 | 25000 | 138kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
TR-002 | Transformador Auxiliar SE Norte | Transformador | SE Norte | ABB | TR-138/13.8-15MVA | 2019-07-22 | 15000 | 138kV | ativo | média | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
DJ-001 | Disjuntor Linha Norte-Sul | Disjuntor | SE Norte | Schneider Electric | SF6-145kV | 2017-11-08 | 0 | 138kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
DJ-002 | Disjuntor Alimentador Principal | Disjuntor | SE Norte | Siemens | 3AH-15kV | 2020-02-14 | 0 | 13.8kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
SC-001 | Seccionadora Linha Principal | Seccionadora | SE Norte | Balestro | SC-145kV | 2018-03-15 | 0 | 138kV | ativo | média | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
TR-003 | Transformador SE Centro | Transformador | SE Centro | WEG | TR-69/13.8-12.5MVA | 2016-05-10 | 12500 | 69kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
DJ-003 | Disjuntor SE Centro Entrada | Disjuntor | SE Centro | ABB | SF6-72.5kV | 2016-05-10 | 0 | 69kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
PR-001 | Para-raios Linha Norte | Para-raios | SE Norte | Balestro | PR-144kV | 2018-03-15 | 0 | 138kV | ativo | baixa | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
TR-004 | Transformador SE Sul Principal | Transformador | SE Sul | Siemens | TR-138/13.8-30MVA | 2021-08-30 | 30000 | 138kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00
DJ-004 | Disjuntor SE Sul Saída | Disjuntor | SE Sul | Schneider Electric | SF6-145kV | 2021-08-30 | 0 | 138kV | ativo | alta | 2024-01-01 10:00:00 | 2024-12-10 14:30:00

## Maintenance_Orders
id | equipment_id | order_number | type | priority | status | scheduled_date | start_date | completion_date | description | cost | technician_team | created_at | updated_at
ORD-001 | TR-001 | OM-2024-001 | preventiva | alta | concluída | 2024-01-15 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-15 17:30:00 | Inspeção termográfica e análise de óleo isolante | 15500 | Equipe A | 2024-01-01 09:00:00 | 2024-01-15 18:00:00
ORD-002 | DJ-001 | OM-2024-002 | preventiva | alta | concluída | 2024-01-20 | 2024-01-20 09:00:00 | 2024-01-20 16:00:00 | Manutenção preventiva do sistema SF6 e atuadores | 22300 | Equipe B | 2024-01-05 10:00:00 | 2024-01-20 16:30:00
ORD-003 | TR-002 | OM-2024-003 | corretiva | média | concluída | 2024-02-05 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-06 14:00:00 | Troca de buchas danificadas por sobretensão | 45600 | Equipe A | 2024-02-03 14:20:00 | 2024-02-06 14:30:00
ORD-004 | SC-001 | OM-2024-004 | preventiva | baixa | concluída | 2024-02-18 | 2024-02-18 10:00:00 | 2024-02-18 15:00:00 | Lubrificação de contatos e inspeção visual | 3200 | Equipe C | 2024-02-10 11:00:00 | 2024-02-18 15:30:00
ORD-005 | TR-003 | OM-2024-005 | preventiva | alta | concluída | 2024-03-10 | 2024-03-10 08:00:00 | 2024-03-11 12:00:00 | Análise cromatográfica de gases e teste de isolação | 18700 | Equipe A | 2024-03-01 09:00:00 | 2024-03-11 12:30:00
ORD-006 | DJ-002 | OM-2024-006 | corretiva | alta | concluída | 2024-03-22 | 2024-03-22 07:00:00 | 2024-03-22 19:00:00 | Substituição de câmara de extinção defeituosa | 38900 | Equipe B | 2024-03-21 16:30:00 | 2024-03-22 19:30:00
ORD-007 | PR-001 | OM-2024-007 | preventiva | baixa | concluída | 2024-04-05 | 2024-04-05 09:00:00 | 2024-04-05 11:30:00 | Inspeção visual e teste de corrente de fuga | 1800 | Equipe C | 2024-03-28 10:00:00 | 2024-04-05 12:00:00
ORD-008 | TR-004 | OM-2024-008 | preventiva | alta | concluída | 2024-04-20 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-21 16:00:00 | Manutenção geral com troca de óleo isolante | 28400 | Equipe A | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-21 16:30:00
ORD-009 | DJ-003 | OM-2024-009 | preventiva | alta | concluída | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-08 17:00:00 | Calibração de relés de proteção e teste funcional | 16200 | Equipe B | 2024-05-01 10:00:00 | 2024-05-08 17:30:00
ORD-010 | TR-008 | OM-2024-020 | corretiva | alta | em andamento | 2024-11-15 | 2024-11-15 07:00:00 |  | Reparo de sistema de refrigeração forçada | 67800 | Equipe A | 2024-11-14 16:00:00 | 2024-12-10 14:30:00